## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Observaciones_Generales | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Disposicion | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | Seccionador | Reconectador | Linepost | Transformador | PT | CT | Fusible | Mufa | Enrollamiento_Cable | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | SPT_Bajante | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | Herrajes_Accesorios | Cable_De_Guarda | Otras_Observaciones
| na | na | na | na | na | E1 | 13.991 | -89.5284 | [6 empty] | poste más alto temolete lateral flojo poste en patio parqueo etesal | Poste | Concreto | paso flojo desde portico | 1 | Terminal (Remate) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 4 | dos niveles terminales ambos | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250919_132934_3517783316450461124.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250919_132941_8884018049319158214.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250919_133848_8747657837768452406.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250919_133949_8698992801770150912.jpg
| na | na | na | na | na | E93 | 13.9878 | -89.4119 | [6 empty] | 2 templetes long rotos falta templetes a un lado temolete a poste sobre la via templetes q quedan flojos refuerzo a postes con concreto poste muy cerca de via comparte servidumbre con otra línea 23 kv | Poste | Concreto | re 300 | 3 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_115032_8664507144120488475.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_115144_6854224413466410914.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_115156_1337351064045899074.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_115224_8279111593156270102.jpg
| na | na | na | na | na | E89 | 13.9871 | -89.4149 | [6 empty] | punto cercano 3 templetes rotos 2 laterales 1 long te pletes flojos | Poste | Concreto | re300 | 3 | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_112528_8514050483002133982.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_112537_3359105391413848413.jpg
| na | na | na | na | na | E88 | [8 empty] | re300 templetes flojos | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_111231_730924316410336736.jpg
| na | na | na | na | na | E86 | 13.9846 | -89.424 | [6 empty] | aisladores linepost y cerámica estructura en ladera coordenadas cerca | Poste | Concreto |  |  | Retención (Corte) | Horizontal | 12 | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | Sí | 16 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 4 | 4 | 4 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_100248_4448394504260973645.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_100259_3842934734556793110.jpg
| na | na | na | na | na | E85 | 13.9842 | -89.4265 | [6 empty] | aisladores poliméricos templete sflojos tensores rotos..cables en mal funcionamiento | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E84 | [8 empty] | placa de marcación desactualizada un templete lateral roto. templetes flojos | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E83 | 13.9824 | -89.4329 | [6 empty] | no accesible punto en casa cercana | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_092538_5478462129402387566.jpg
| na | na | na | na | na | E81 | 13.9829 | -89.4361 | [6 empty] | punto no está en poste poste ok | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_084449_8772050764113738488.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_084457_2382269770403389161.jpg
| na | na | na | na | na | E82 | 13.9834 | -89.4353 | [6 empty] | templetes flojos dos aisladores x templete doble templetes en cada poste | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E80 | 13.9835 | -89.438 | [6 empty] | varilla anclaje no sobresale te oletes de linea flojos no usan guardacanos sino helicoides para templetes | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E79 | 13.9835 | -89.438 | [6 empty] | unos templetes con doble aislador otros nimguno | Poste | NA |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  | templetes flojos varilla de anclaje no sobresale del piso | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_082809_2424213647346047231.jpg,/storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250917_082832_4896869118666373203.jpg